| ООО «ОФТ», 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7, тел./факс (812) 295-89-21, 331-79-31, 331-79-41, 295-47-93 E-mail: oft@mail.ru , www.oftmed.ru П Р А Й С – Л И С Т на запасные части от 07.09.2015 г. |
| --- |
| ЗАО «КРОНТ» |  |
| Для ОРУБн-2-01-"КРОНТ" (ДЕЗАР-2) | Цена (руб). |
| Блок управления модель 1, 2, 3, 4, 5 | 1 841 |
| Вентилятор d=80 мм | 354 |
| Вентиляторная сборка (без вентиляторов) (старая модель) | 708 |
| Вентиляторная сборка (с вентиляторами) (старая модель) | 1 700 |
| Кабель питания 3,5 м 3-х полюсной | 284 |
| Кабель питания 3,5 м 2-х полюсной | 260 |
| Лампа бактерицидная 16W | 1 369 |
| Для ОРУБн-2-01-"КРОНТ" (ДЕЗАР-2) в новом корпусе, ОРУБ-3-3-"КРОНТ" и ОРУБ-3-5-"КРОНТ" (ДЕЗАР-3, ДЕЗАР-4, ДЕЗАР-5, ДЕЗАР-7) с фильтрацией воздушного потока. |
| Блок управления ОРУБ-3-3-"КРОНТ" (ДЕЗАР-3,4) модель 1, 2, 3 | 2 290 |
| Блок управления ОРУБ-3-3-"КРОНТ" (ДЕЗАР-3,4) модель 4, 5, 6 | 1 995 |
| Блок управления ОРУБ-3-5-"КРОНТ" (ДЕЗАР-5,7) модель 1, 2, 3 | 2 549 |
| Блок управления ОРУБ-3-5-"КРОНТ" (ДЕЗАР-5,7) модель 4, 5, 6 | 1 995 |
| Вентилятор d=80 мм | 354 |
| Держатель ТДЛ | 50 |
| Дроссель ПРА-30 | 496 |
| Дроссель ПРА-18 | 472 |
| Кабель питания 3,5 м 3-х полюсной (для навесных моделей) | 284 |
| Кабель питания 3,5 м 2-х полюсной (для навесных моделей) | 260 |
| Кабель питания 5 м 3-х полюсной (для передвижных моделей) | 319 |
| Кабель питания 5 м 2-х полюсной (для передвижных моделей) | 284 |
| Колесо с опорой d=75 мм | 449 |
| Колесо с опорой d=75 мм с тормозом | 508 |
| Колесо с опорой d=50 мм | 331 |
| Колесо с опорой d=50 мм с тормозом | 390 |
| Кнопка-фиксатор | 45 |
| Комплект фильтров воздушных сменных (12 шт.) ФВС-"КРОНТ" | 550 |
| Комплект фильтров угольных сменных (12 шт.) ФУС-"КРОНТ" | 1 380,60 |
| Лампа бактерицидная 15W «OSRAM», Россия - подходят также к облучателю ПОЗИС | 520 |
| Лампа бактерицидная TUV 15W «PHILIPS», Нидерланды - подходят также к обл-лю ПОЗИС | 743 |
| Панель вентиляторов | 472 |
| Плата индикации модель 1,2 | 1 180 |
| Полукорпус | 3 068 |
| Стартер S-2 | 107 |
| Стартер S-10 | 107 |
| Решетка защитная декоративная | 567 |
| Решетка-фильтродержатель | 307 |
| Соединительные планки | 85 |
| Тумблер | 120 |
| Для ОРУБ-01-"КРОНТ" (ДЕЗАР-5, ДЕЗАР-6, ДЕЗАР-7, ДЕЗАР-8) | (Руб.) |
| Блок управления для ОРУБ-01-"КРОНТ" (Дезар-6, 8) модель 1 | 3 281 |
| Блок управления для ОРУБ-01-"КРОНТ" (Дезар-6, 8) модель 2, 3 | 2 927 |
| Блок управления для ОРУБ-01-"КРОНТ" (Дезар-5, 7) модель 1, 2 | 2 666 |
| Блок управления для ОРУБ-01-"КРОНТ" (Дезар-5, 7) модель 3, 4 | 3 280 |
| Вентилятор d=90 мм | 472 |
| Вентиляторная сборка (без вентиляторов) | 794 |
| Вентиляторная сборка (с вентиляторами) | 1 770 |
| Дроссель ПРА-30 | 494 |
| Кабель питания 3,5 м 3-х полюсной (для навесных моделей) | 282 |
| Кабель питания 5 м 3-х полюсной (для передвижных моделей) | 318 |
| Колесо с опорой d=75 мм | 448 |
| Колесо с опорой d=75 мм с тормозом | 506 |
| Колесо с опорой d=50 мм | 330 |
| Колесо с опорой d=50 мм с тормозом | 388 |
| Лампа бактерицидная 30W «OSRAM», Россия – подходят также к ОБН-150 | 690 |
| Лампа бактерицидная TUV 30W «PHILIPS», Нидерланды - подходят также к ОБН-150 | 849 |
| Плата индикации модель 1,3 | 1 180 |
| Плата питания вентиляторов | 212 |
| Стартер S-10 | 112 |
| Стартер S-2 | 112 |
| Трансформатор ТПК-2 | 496 |
| Тумблер | 120 |
| Для ОРУБ-03-"КРОНТ" (ДЕЗАР-3, ДЕЗАР-4) | (Руб.) |
| Блок управления модель 1, 2 | 2 150 |
| Блок управления модель 3, 4, 5 | 3 000 |
| Вентилятор d=80 мм | 294 |
| Вентиляторная сборка (без вентиляторов) | 794 |
| Вентиляторная сборка (с вентиляторами) | 1 770 |
| Дроссель ПРА-18 | 472 |
| Дроссель ПРА-30 | 494 |
| Кабель питания 3,5 м 3х полюсной (для навесных моделей) | 282 |
| Кабель питания 5 м 3х полюсной (для передвижных моделей) | 318 |
| Колесо с опорой d=75 мм | 448 |
| Колесо с опорой d=75 мм с тормозом | 506 |
| Лампа бактерицидная 15W «OSRAM», Россия |  |
| Лампа бактерицидная TUV 15W «PHILIPS», Нидерланды |  |
| Плата индикации модель 1, 2 | 1 180 |
| Плата питания вентиляторов | 212 |
| Стартер S-10 | 112 |
| Стартер S-2 | 112 |
| Трансформатор ТПК-2 | 424 |
| Тумблер | 118 |
| Для Облучателей «Позис» |  |
| Фильтры сменные воздушные | 550 |
| Для установки ЭКО-50/10-"КРОНТ" |  |
| Силовой блок БПУ ЭКО (в сборе) | 42 480 |
| Емкость для электролизера ЭКО-50/10-"КРОНТ" | 2 714 |
| Плата управления установки ЭКО-50/10-"КРОНТ" | 2 832 |
| Трансформатор силового блока установки ЭКО-50/10-"КРОНТ" | 17 700 |
| Поддон 22Н | 1 818 |
| Электролизная ячейка | 10 148 |
| Для установок УДЭ-1-"КРОНТ", "МИУ-КРОНТ" | (Руб.) |
| Адаптер для подключения ко входам каналов вода/воздух и аспирационного эндоскопов Olympus для установки "УДЭ-1-КРОНТ" | 100 |
| Ванна для мойки "МИУ-КРОНТ" | 3 186 |
| Ванна для установки "УДЭ-1-КРОНТ" | 4 720 |
| Заборный штуцер для установки УДЭ-1-"КРОНТ" | 1 770 |
| Крышка для ванны "УДЭ-1-КРОНТ" | 1 840 |
| Комплект "Устройство слива" | 1 416 |
| Комплект "Запасные части для насоса" | 1 416 |
| Комплект приспособлений для подключения эндоскопов | 1 888 |
| Насос для установки "УДЭ-1-КРОНТ" | 17 700 |
| Комплект фильтрующих элементов | 306 |
| Поддон 22Н | 1 818 |
| Трубка силиконовая D14x18 0,6м для устройства слива | 354 |
| Трубка силиконовая D5x8 0,5м для подключения эндоскопов | 106 |
| Трубка силиконовая D8x12 0,5м для насоса | 152 |
| Для СП-01-"КРОНТ", тележек внутрибольничных, укладок-контейнеров | (Руб.) |
| Бокс (емкость) для укладки-контейнера УКП-50-01-"КРОНТ" | 128 |
| Держатель ТК | 106 |
| Комплект "Устройство слива" для КДС-30, КДС-35 со сливом | 1 404 |
| Ложемент | 50 |
| Отражатель | 70 |
| Поддон 12 (сварная модель ТБ-01-1, ТБ-01-3) | 1 888 |
| Поддон 22Н (сборные модели ТБ-01-1, ТБ-01-3, ТИ-2-ВШ, ТЭ-4-01) | 1 818 |
| Поддон 23Н (сборные модели ТБ-01-3, ТЭ-4-01) | 1 888 |
| Матрац медицинский беспружинный (для СП-01-"КРОНТ") | 1 840 |
| Столешница для СП-01 | 3 304 |
| Комплект ящиков для ТИ-2-ВШ-01-"КРОНТ" | 2 400 |
| Ящик для ТИ-2-ВШ-01-"КРОНТ" | 1 200 |
| Для аквадистилляторов ЗАО «Завод «ЭМО» |
| ТЭН к ДЭ-4 1,5 кВт ИЮТЕ 681817.106 диаметр втулки 14 мм. | 2 200 |
| ТЭН к ДЭ-4 1,5 кВт ИЮТЕ 681817.106 диаметр втулки 18 мм. | 2 200 |
| ТЭН к ДЭ-10 2,5 кВт ИЮТЕ 681817.002 диаметр втулки 14 мм. | 2 200 |
| ТЭН к ДЭ-25 2,5 кВт ИЮТЕ 681817.002 диаметр втулки 14 мм. | 2 200 |
| ТЭН к ДЭ-10 2,5 кВт дА2.983.690 диаметр втулки 18 мм. | 2 200 |
| ТЭН к ДЭ-10 2,5 кВт ИЮТЕ 681817.011 диаметр втулки 14 мм. | 2 200 |
| ТЭН к ДЭ-25 2,5 кВт ИЮТЕ 681817.011 диаметр втулки 14 мм. | 2 200 |
| ТЭН к ДЭ-25 2,75 кВт дА2.983.537 диаметр втулки 18 мм. | 2 200 |
| ТЭН к ДЭ-25 2,0 кВт дА2.983.695 диаметр втулки 18 мм. | 2 200 |
| Датчик уровня к ДЭ-4 трубопровод, уравнитель | 6 050 |
| Датчик уровня к ДЭ-10/ ДЭ-25 трубопровод, уравнитель | 6 050 |
| Электрощит к ДЭ-4 | 9 660 |
| Электрощит к ДЭ-10 | 10 508 |
| Электрощит к ДЭ-25 | 11 354 |
| Подставка для аквадистилляторов (кронштейн крепления к стене) | 2 500 |
| Для Аквадистилляторов ПФ «Ливам» |
| Запасной комплект ТЭНов для аквадистилляторов АЭ | По запросу |
| Охладитель | По запросу |
| Для аквадистилляторов ТЗМОИ |  |
| тэн 60.23.000 для дистиллятора дэ 4 (до 09.1999г.) | 2 200 |
| тэн 61.01.000 для дистиллятора ДЭ 4 (с 10.1999) | 2 200 |
| тэн 78.19.000 АЭ 10 (до 02.2000) 2кВт | 2 200 |
| тэн 78.19.000 АЭ 25(до 01.2001) | 2 200 |
| тэн 85.05.000 на ДЭ 4 (с 07.2003) | 2 200 |
| тэн 85.06.000 применяется в дистилляторах дэ 4 пр-ва ТЗМОИ с 11.2008 г. выпуска. | 2 200 |
| тэн 125.05.000 для АЭ 10 (с 02.2000) | 2 200 |
| тэн 125.06.000 для АЭ-10 МО с 11.2008 г. | 2 200 |
| тэн 160.01.000 ДЭ 60 (с 06.2003) | 2 200 |
| тэн 160.02.000 АЭ 25 (с 02.2001) | 2 200 |
| тэн 160.06.000 для АЭ 25 МО с 02.2009 г. | 2 200 |
| Комплекты крепления тэнов | От 300 р. |
| Для стерилизаторов ТЗМОИ |  |
| тэн 60.05.000 для ВК-30-01, ВКУ-50 | По запросу |
| ТЭН 62.01.000 630 Вт 220В для ГП | По запросу |
| тэн 70.01.000 для гк-10 | По запросу |
| тэн 71.01.000 Э 67-1 | По запросу |
| тэн 78.02.000 для стерилизатора ГК 100, (дэ 60 до 05.2001 г). | По запросу |
| тэн 78.03.000 ВК 75 производства ТЗМОИ 2кВт | По запросу |
| Тэн 78.04.000 ВК 75 производства ТЗМОИ 2кВт | По запросу |
| тэн 78.06.000 (нерж.) для стерилизаторов ТЗМОИ ВП-01/75 | По запросу |
| тэн 78.07.000 (нерж.) для стерилизаторов ТЗМОИ ВП-01/75 | По запросу |
| ТЭН 78.07.001, 79.00.000 500 Вт ШСС 80п | По запросу |
| ТЭН 85.01.000 1 кВт для ШСС 250 | По запросу |
| ТЭН 170.07.000 ГП 400 , 560 , ГПД 400 , 560 ГПД 700, ЦСУ 1000 | По запросу |
| Для Тележек «Диакомс» |  |
| Колесо диаметр 100 мм | От 1000 р. |
| Колесов диаметр 100 мм с тормозом | От 1300 р. |
| Ингаляторы компрессорного типа «Бореал», «Дельфин» (Flaem Nuova) |  |
| Распылитель (колба) лекарственных средств, RF-2 | 729 |
| Маска для взрослых | 450 |
| Маска для детей | 450 |
| Загубник | 196 |
| Экономайзер | 239 |
| Фильтр противопылевой | 289 |
| Объективы и окуляры для микроскопов «Микмед», «Биомед» | По запросу |

В зависимости от объема поставки  и  условий  оплаты  возможны дополнительные скидки.

ООО  "ОФТ"  ИНН  7802174011, КПП 780201001. Р/с 40702810035090001101 в Санкт-Петербургском региональном

филиале АО «Россельхозбанк»,  г. С-Петербург, к/с 30101810900000000910, БИК 044030910, ОКПО 56282789.